山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月09日 | 总排口 | 手工 | COD | 49 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.5 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-09 01:00 | 5.2 | 18.25 | 481.76 |
| 2014-12-09 02:00 | 4.62 | 18.72 | 455.65 |
| 2014-12-09 03:00 | 4.24 | 18.66 | 455.49 |
| 2014-12-09 04:00 | 4.73 | 18.82 | 458.36 |
| 2014-12-09 05:00 | 5.09 | 18.85 | 466.02 |
| 2014-12-09 06:00 | 5.19 | 18.57 | 426.73 |
| 2014-12-09 07:00 | 5.31 | 18.88 | 418.99 |
| 2014-12-09 08:00 | 3.05 | 18.77 | 420.96 |
| 2014-12-09 09:00 | 4.52 | 18.8 | 430.57 |
| 2014-12-09 10:00 | 4.4 | 18.94 | 445.83 |
| 2014-12-09 11:00 | 4.41 | 19.33 | 442.72 |
| 2014-12-09 12:00 | 5.41 | 19.14 | 459.29 |
| 2014-12-09 13:00 | 4.96 | 18.75 | 455.35 |
| 2014-12-09 14:00 | 4.2 | 18.82 | 473.71 |
| 2014-12-09 15:00 | 6.42 | 19.32 | 449.36 |
| 2014-12-09 16:00 | 6.12 | 19.19 | 462.67 |
| 2014-12-09 17:00 | 60.99 | 17.64 | 461.54 |
| 2014-12-09 18:00 | 130.44 | 16.71 | 427.04 |
| 2014-12-09 19:00 | 230.47 | 16.63 | 414.94 |
| 2014-12-09 20:00 | 32.68 | 17.97 | 450.37 |
| 2014-12-09 21:00 | 5.37 | 18.62 | 436.1 |
| 2014-12-09 22:00 | 5.84 | 18.72 | 444.43 |
| 2014-12-09 23:00 | 5.83 | 18.48 | 447.81 |
| 2014-12-09 24:00 | 6.21 | 18.49 | 448.16 |
| 平均 | 23.15 | 18.54 | 447.24 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |