山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-02-13 | 0—2 | 19 | 6.30 |
|  | 2—4 | 21 | 3.30 |
|  | 4—6 | 20 | 4.41 |
|  | 6—8 | 20 | 6.21 |
|  | 8—10 | 18 | 21.76 |
|  | 10—12 | 25 | 0.00 |
|  | 12—14 | 12 | 16.64 |
|  | 14—16 | 25 | 12.77 |
|  | 16—18 | 20 | 6.95 |
|  | 18—20 | 11 | 8.86 |
|  | 20—22 | 7 | 6.14 |
|  | 22—0 | 12 | 5.14 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-13锅炉 | 0:00 | 21.92 | 10.47 | 209.91 |  |
|  | 1:00 | 22.11 | 10.1 | 183.3 |  |
|  | 2:00 | 22.29 | 19.29 | 186.42 |  |
|  | 3:00 | 21.93 | 9.79 | 196.11 |  |
|  | 4:00 | 21.95 | 10.45 | 225.01 |  |
|  | 5:00 | 21.96 | 11.28 | 228.12 |  |
|  | 6:00 | 21.8 | 11.81 | 257.76 |  |
|  | 7:00 | 21.43 | 10.59 | 246.08 |  |
|  | 8:00 | 21.52 | 11.18 | 252.95 |  |
|  | 9:00 | 21.91 | 11.36 | 260.66 |  |
|  | 10:00 | 22.04 | 17.63 | 289.01 |  |
|  | 11:00 | 22.28 | 11.33 | 295.04 |  |
|  | 12:00 | 22.36 | 15.92 | 294.49 |  |
|  | 13:00 | 22.46 | 11.8 | 295.88 |  |
|  | 14:00 | 22.42 | 11.41 | 296.61 |  |
|  | 15:00 | 22.51 | 10.6 | 291.83 |  |
|  | 16:00 | 22.59 | 9.43 | 286.11 |  |
|  | 17:00 | 22.35 | 10.81 | 277.95 |  |
|  | 18:00 | 22.26 | 12.86 | 284.42 |  |
|  | 19:00 | 22.12 | 10.33 | 272.71 |  |
|  | 20:00 | 22.03 | 12.1 | 264.46 |  |
|  | 21:00 | 21.83 | 10.95 | 270.87 |  |
|  | 22:00 | 21.41 | 11.59 | 265.25 |  |
|  | 23:00 | 21.47 | 10.37 | 268.75 |  |
| 标准限值 | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |