山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-03-01 | 0—2 | 16 | 0.49 |
|  | 2—4 | 14 | 0.46 |
|  | 4—6 | 14 | 0.41 |
|  | 6—8 | 17 | 0.56 |
|  | 8—10 | 14 | 0.36 |
|  | 10—12 | 14 | 0.38 |
|  | 12—14 | 38 | 0.00 |
|  | 14—16 | 13 | 0.00 |
|  | 16—18 | 20 | 0.51 |
|  | 18—20 | 22 | 13.25 |
|  | 20—22 | 21 | 0.00 |
|  | 22—0 | 22 | 0.63 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-01锅炉 | 0:00 | 22.22 | 193.89 | 545.87 |  |
|  | 1:00 | 22.21 | 199.75 | 546.96 |  |
|  | 2:00 | 22.17 | 196.49 | 536.81 |  |
|  | 3:00 | 22.22 | 192.97 | 543.58 |  |
|  | 4:00 | 22.23 | 189.76 | 540.69 |  |
|  | 5:00 | 22.13 | 193.74 | 569.93 |  |
|  | 6:00 | 22.28 | 193.56 | 556.89 |  |
|  | 7:00 | 22.15 | 194.83 | 557.02 |  |
|  | 8:00 | 22.41 | 164.24 | 540.87 |  |
|  | 9:00 | 22.3 | 189.27 | 546.68 |  |
|  | 10:00 | 22.48 | 196.81 | 561.69 |  |
|  | 11:00 | 22.61 | 216.14 | 559.52 |  |
|  | 12:00 | 22.81 | 210.65 | 550.73 |  |
|  | 13:00 | 22.91 | 212.63 | 561.91 |  |
|  | 14:00 | 20.42 | 191.28 | 459.89 |  |
|  | 15:00 | 23.49 | 247.95 | 542.08 |  |
|  | 16:00 | 23.52 | 239.46 | 548.76 |  |
|  | 17:00 | 23.5 | 207.93 | 544.8 |  |
|  | 18:00 | 23.29 | 203.93 | 550.83 |  |
|  | 19:00 | 23.19 | 190.89 | 574.92 |  |
|  | 20:00 | 23.21 | 198.59 | 564.79 |  |
|  | 21:00 | 23.34 | 205.49 | 541.55 |  |
|  | 22:00 | 23.33 | 201.86 | 536.63 |  |
|  | 23:00 | 23.14 | 188.64 | 514.91 |  |
| 标准限值 | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |