山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-04-13 | 0—2 | 18 | 0.00 |
|  | 2—4 | 21 | 0.00 |
|  | 4—6 | 18 | 0.00 |
|  | 6—8 | 30 | 0.00 |
|  | 8—10 | 19 | 0.13 |
|  | 10—12 | 14 | 0.93 |
|  | 12—14 | 14 | 0.99 |
|  | 14—16 | 14 | 1.07 |
|  | 16—18 | 17 | 1.16 |
|  | 18—20 | 17 | 1.26 |
|  | 20—22 | 13 | 1.18 |
|  | 22—0 | 22 | 1.10 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 由于废水在线监测仪氨氮显示触摸屏厂家正在进行调试，导致0点—9点数据显示不正常。10点恢复正常运行。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-13锅炉 | 0:00 | 25.4 | 8.75 | 5.54 |  |
|  | 1:00 | 25.43 | 7.46 | 4.07 |  |
|  | 2:00 | 25.33 | 7.53 | 4.76 |  |
|  | 3:00 | 25.34 | 7.17 | 5.28 |  |
|  | 4:00 | 25.34 | 10.8 | 5.06 |  |
|  | 5:00 | 25.31 | 6.57 | 5.11 |  |
|  | 6:00 | 25.48 | 8.99 | 5.32 |  |
|  | 7:00 | 25.46 | 9.51 | 5.78 |  |
|  | 8:00 | 25.53 | 9.15 | 5.48 |  |
|  | 9:00 | 25.68 | 7.73 | 4.9 |  |
|  | 10:00 | 25.71 | 8.56 | 4.93 |  |
|  | 11:00 | 25.9 | 8.61 | 5.48 |  |
|  | 12:00 | 26.14 | 8.32 | 5.44 |  |
|  | 13:00 | 26.27 | 8.55 | 5.46 |  |
|  | 14:00 | 26.45 | 10.54 | 4.91 |  |
|  | 15:00 | 26.59 | 8.37 | 6.28 |  |
|  | 16:00 | 26.56 | 7.94 | 4.9 |  |
|  | 17:00 | 26.34 | 9.07 | 4.98 |  |
|  | 18:00 | 25.96 | 6.79 | 5.16 |  |
|  | 19:00 | 25.09 | 9.37 | 4.64 |  |
|  | 20:00 | 25.64 | 8.34 | 5.31 |  |
|  | 21:00 | 25.52 | 8.92 | 5.09 |  |
|  | 22:00 | 25.56 | 8.62 | 5.22 |  |
|  | 23:00 | 25.43 | 7.28 | 6.24 |  |
| 标准限值 | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |