山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-10 | 51 | 0.955 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-10锅炉 | 0:00 | 26.25 | 5.1 | 544.5 |  |
|  | 1:00 | 25.2 | 5.41 | 530.4 |  |
|  | 2:00 | 24.92 | 3.97 | 528.24 |  |
|  | 3:00 | 24.29 | 4.24 | 529.75 |  |
|  | 4:00 | 24.42 | 4.36 | 513.49 |  |
|  | 5:00 | 24.34 | 3.72 | 477.83 |  |
|  | 6:00 | 24.56 | 5.44 | 500.57 |  |
|  | 7:00 | 25.79 | 5.49 | 482.52 |  |
|  | 8:00 | 25.83 | 5.78 | 526.07 |  |
|  | 9:00 | 25.56 | 4.68 | 521.61 |  |
|  | 10:00 | 25.95 | 4.39 | 535.78 |  |
|  | 11:00 | 25.91 | 5.73 | 552.64 |  |
|  | 12:00 | 26.03 | 4.4 | 534.12 |  |
|  | 13:00 | 25.8 | 4.54 | 551.49 |  |
|  | 14:00 | 26.44 | 4.17 | 539.13 |  |
|  | 15:00 | 26.72 | 5.35 | 659.02 |  |
|  | 16:00 | 26.26 | 4.27 | 532.36 |  |
|  | 17:00 | 26.69 | 3.19 | 455.36 |  |
|  | 18:00 | 25.88 | 3.03 | 516.67 |  |
|  | 19:00 | 26.19 | 4.32 | 527.3 |  |
|  | 20:00 | 26.64 | 4.24 | 541.04 |  |
|  | 21:00 | 26.24 | 4.07 | 526.17 |  |
|  | 22:00 | 26.16 | 3 | 531.1 |  |
|  | 23:00 | 26.33 | 3.36 | 524.9 |  |
| 标准限值 | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |