山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 10月 28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月27日 | 总排口 | 手工 | COD | 31 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.41 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-27 01:00 | 28.26 | 4.53 | 501.45 |
| 2014-10-27 02:00 | 28.23 | 4.23 | 489.62 |
| 2014-10-27 03:00 | 28.48 | 6.21 | 504.24 |
| 2014-10-27 04:00 | 29.6 | 2.24 | 520.95 |
| 2014-10-27 05:00 | 29.11 | 6.48 | 489.93 |
| 2014-10-27 06:00 | 28.75 | 6.13 | 484.76 |
| 2014-10-27 07:00 | 28.08 | 5.96 | 446.17 |
| 2014-10-27 08:00 | 30.01 | 6.5 | 483.4 |
| 2014-10-27 09:00 | 29.75 | 5.89 | 497.96 |
| 2014-10-27 10:00 | 30.04 | 6.45 | 499.24 |
| 2014-10-27 11:00 | 33.3 | 6.36 | 488.53 |
| 2014-10-27 12:00 | 33.18 | 6.63 | 499.32 |
| 2014-10-27 13:00 | 31.13 | 5.57 | 496.67 |
| 2014-10-27 14:00 | 31.69 | 6.69 | 508.91 |
| 2014-10-27 15:00 | 31.69 | 5.22 | 497.27 |
| 2014-10-27 16:00 | 32.22 | 6.21 | 476.93 |
| 2014-10-27 17:00 | 32.71 | 8.28 | 480.65 |
| 2014-10-27 18:00 | 34.07 | 7.78 | 490.82 |
| 2014-10-27 19:00 | 33.36 | 7.51 | 491.47 |
| 2014-10-27 20:00 | 33.05 | 6.7 | 503.63 |
| 2014-10-27 21:00 | 33.13 | 5.64 | 477.23 |
| 2014-10-27 22:00 | 32.98 | 7.6 | 517.03 |
| 2014-10-27 23:00 | 33.17 | 7.34 | 505.39 |
| 2014-10-27 24:00 | 32.36 | 6.54 | 490.68 |
| 平均 | 31.18 | 6.20 | 493.43 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 |  |  |  |