山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月5日 | 总排口 | 手工 | COD | 55 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.0 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-05 01:00 | 9.8 | 20.92 | 561.47 |
| 2014-11-05 02:00 | 7.99 | 20.73 | 555.44 |
| 2014-11-05 03:00 | 8.2 | 20.39 | 538.73 |
| 2014-11-05 04:00 | 7.64 | 19.55 | 572.91 |
| 2014-11-05 05:00 | 7.66 | 21 | 572.66 |
| 2014-11-05 06:00 | 7.39 | 20.41 | 550.86 |
| 2014-11-05 07:00 | 7.77 | 20.61 | 534.2 |
| 2014-11-05 08:00 | 5.93 | 20.71 | 537.9 |
| 2014-11-05 09:00 | 10.23 | 20.72 | 592.05 |
| 2014-11-05 10:00 | 8.28 | 20.01 | 615.39 |
| 2014-11-05 11:00 | 8.83 | 21.06 | 631.19 |
| 2014-11-05 12:00 | 8.35 | 20.93 | 634.43 |
| 2014-11-05 13:00 | 9.58 | 20.4 | 624.28 |
| 2014-11-05 14:00 | 8.85 | 20.34 | 621.69 |
| 2014-11-05 15:00 | 6.2 | 19.79 | 638 |
| 2014-11-05 16:00 | 8.02 | 20.56 | 642.25 |
| 2014-11-05 17:00 | 7.95 | 21.24 | 638.37 |
| 2014-11-05 18:00 | 6.78 | 22.1 | 604.67 |
| 2014-11-05 19:00 | 7.25 | 21.23 | 621.42 |
| 2014-11-05 20:00 | 20.23 | 20.2 | 605.02 |
| 2014-11-05 21:00 | 10.39 | 19.39 | 633.42 |
| 2014-11-05 22:00 | 8.6 | 19.8 | 616.89 |
| 2014-11-05 23:00 | 8.27 | 19.49 | 621.65 |
| 2014-11-05 24:00 | 9.43 | 19.36 | 599.89 |
| 平均 | 8.73 | 20.45 | 598.53 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |