山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月7日 | 总排口 | 手工 | COD | 65 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.14 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-07 01:00 | 6.01 | 12.91 | 457.02 |
| 2014-11-07 02:00 | 5.08 | 12.89 | 405.57 |
| 2014-11-07 03:00 | 4.06 | 12.69 | 440.49 |
| 2014-11-07 04:00 | 5.79 | 12.8 | 445.88 |
| 2014-11-07 05:00 | 4.98 | 12.65 | 443.16 |
| 2014-11-07 06:00 | 6.96 | 12.78 | 448.18 |
| 2014-11-07 07:00 | 4.22 | 12.76 | 431.6 |
| 2014-11-07 08:00 | 7.92 | 12.78 | 453.85 |
| 2014-11-07 09:00 | 4.04 | 12.76 | 438.32 |
| 2014-11-07 10:00 | 6.17 | 12.75 | 440.71 |
| 2014-11-07 11:00 | 4.41 | 12.77 | 429.4 |
| 2014-11-07 12:00 | 5.45 | 12.76 | 449.42 |
| 2014-11-07 13:00 | 4.36 | 12.75 | 473.05 |
| 2014-11-07 14:00 | 3.59 | 12.75 | 471.42 |
| 2014-11-07 15:00 | 3.42 | 12.76 | 438.3 |
| 2014-11-07 16:00 | 5.57 | 12.73 | 454.15 |
| 2014-11-07 17:00 | 4.62 | 12.72 | 454.57 |
| 2014-11-07 18:00 | 5.3 | 12.74 | 391.05 |
| 2014-11-07 19:00 | 3.8 | 12.76 | 435.77 |
| 2014-11-07 20:00 | 4.32 | 12.76 | 449.38 |
| 2014-11-07 21:00 | 3.85 | 12.77 | 415.22 |
| 2014-11-07 22:00 | 9.35 | 12.78 | 412.73 |
| 2014-11-07 23:00 | 5.55 | 12.79 | 428.25 |
| 2014-11-07 24:00 | 4.8 | 12.8 | 425.45 |
| 平均 | 5.15 | 12.77 | 438.87 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |