山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月 9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月08日 | 总排口 | 手工 | COD | 46 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.5 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-08 01:00 | 3.88 | 18.55 | 221.25 |
| 2015-01-08 02:00 | 3.91 | 17.96 | 249.25 |
| 2015-01-08 03:00 | 5.14 | 17.71 | 243.37 |
| 2015-01-08 04:00 | 5.14 | 18.16 | 244.45 |
| 2015-01-08 05:00 | 2.49 | 16.23 | 226.03 |
| 2015-01-08 06:00 | 8.08 | 15.76 | 213.32 |
| 2015-01-08 07:00 | 5.26 | 18.28 | 235.58 |
| 2015-01-08 08:00 | 4.34 | 17.58 | 242.59 |
| 2015-01-08 09:00 | 4.69 | 17.1 | 270.25 |
| 2015-01-08 10:00 | 5.23 | 18.17 | 233.66 |
| 2015-01-08 11:00 | 4.11 | 18.61 | 200.7 |
| 2015-01-08 12:00 | 5.58 | 19.28 | 210.62 |
| 2015-01-08 13:00 | 4.82 | 9.89 | 226.98 |
| 2015-01-08 14:00 | 4.08 | 19.94 | 242.73 |
| 2015-01-08 15:00 | 4.27 | 20.41 | 273.26 |
| 2015-01-08 16:00 | 5.87 | 19.81 | 241.19 |
| 2015-01-08 17:00 | 4.69 | 20.12 | 278.36 |
| 2015-01-08 18:00 | 4.44 | 19.81 | 259.71 |
| 2015-01-08 19:00 | 4.46 | 19.19 | 225.71 |
| 2015-01-08 20:00 | 4.67 | 19.39 | 257.22 |
| 2015-01-08 21:00 | 4.66 | 19.38 | 264.52 |
| 2015-01-08 22:00 | 4.4 | 19.53 | 248.25 |
| 2015-01-08 23:00 | 4.72 | 19.28 | 239.22 |
| 2015-01-08 24:00 | 4.64 | 19.56 | 250.74 |
| 平均 | 4.73 | 18.32 | 241.62 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |