山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月 21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月20日 | 总排口 | 手工 | COD | 56 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.32 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-20 01:00 | 3.88 | 19.16 | 230.97 |
| 2015-01-20 02:00 | 5.42 | 19.25 | 193.37 |
| 2015-01-20 03:00 | 3.99 | 18.17 | 181.19 |
| 2015-01-20 04:00 | 4.51 | 17.77 | 186.88 |
| 2015-01-20 05:00 | 4.69 | 17.86 | 184.4 |
| 2015-01-20 06:00 | 4.17 | 17.97 | 175.65 |
| 2015-01-20 07:00 | 4.29 | 18.5 | 181.81 |
| 2015-01-20 08:00 | 6.06 | 18.01 | 197.52 |
| 2015-01-20 09:00 | 4.65 | 17.96 | 222.17 |
| 2015-01-20 10:00 | 4.03 | 18.76 | 213.37 |
| 2015-01-20 11:00 | 4.33 | 19.9 | 224 |
| 2015-01-20 12:00 | 5.32 | 20.75 | 215.74 |
| 2015-01-20 13:00 | 4.02 | 21.05 | 218.75 |
| 2015-01-20 14:00 | 5.43 | 20.79 | 194.97 |
| 2015-01-20 15:00 | 4.46 | 20.26 | 205.16 |
| 2015-01-20 16:00 | 4.32 | 20.48 | 204.62 |
| 2015-01-20 17:00 | 4.59 | 20.39 | 239.63 |
| 2015-01-20 18:00 | 4.7 | 20.69 | 207.99 |
| 2015-01-20 19:00 | 5.02 | 20.14 | 189.62 |
| 2015-01-20 20:00 | 4.3 | 19.5 | 224.52 |
| 2015-01-20 21:00 | 3.83 | 19.51 | 222.4 |
| 2015-01-20 22:00 | 3.99 | 20.21 | 211.07 |
| 2015-01-20 23:00 | 3.93 | 19.14 | 194.32 |
| 2015-01-20 24:00 | 4.42 | 18.69 | 212.64 |
| 平均 | 4.51 | 19.37 | 205.53 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |