山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月 25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月24日 | 总排口 | 手工 | COD | 61 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.8 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-24 01:00 | 4.29 | 18.12 | 8.16 |
| 2015-01-24 02:00 | 4.59 | 18.61 | 6.33 |
| 2015-01-24 03:00 | 4.5 | 18.95 | 5.87 |
| 2015-01-24 04:00 | 5.53 | 19.39 | 7.21 |
| 2015-01-24 05:00 | 4.27 | 20.4 | 6.84 |
| 2015-01-24 06:00 | 3.52 | 20.66 | 5.36 |
| 2015-01-24 07:00 | 4.96 | 20.84 | 6.41 |
| 2015-01-24 08:00 | 4.67 | 21.21 | 8.14 |
| 2015-01-24 09:00 | 5.03 | 21.99 | 7.78 |
| 2015-01-24 10:00 | 4.82 | 22 | 5.76 |
| 2015-01-24 11:00 | 5.15 | 21.89 | 5.87 |
| 2015-01-24 12:00 | 2.85 | 21.17 | 5.99 |
| 2015-01-24 13:00 | 4.52 | 21.58 | 6.25 |
| 2015-01-24 14:00 | 4.42 | 21.68 | 195.94 |
| 2015-01-24 15:00 | 4.91 | 21.03 | 385.91 |
| 2015-01-24 16:00 | 6.02 | 21 | 273.65 |
| 2015-01-24 17:00 | 4.67 | 21.35 | 266.84 |
| 2015-01-24 18:00 | 5.11 | 20.68 | 250.35 |
| 2015-01-24 19:00 | 4.79 | 20.52 | 191.88 |
| 2015-01-24 20:00 | 4.06 | 20.56 | 168.68 |
| 2015-01-24 21:00 | 4.35 | 20.58 | 162.88 |
| 2015-01-24 22:00 | 4.22 | 20.56 | 176.43 |
| 2015-01-24 23:00 | 4.31 | 19.91 | 185.59 |
| 2015-01-24 24:00 | 3.36 | 20.2 | 186.56 |
| 平均 | 4.54 | 20.62 | 105.45 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |