山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月 29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月28日 | 总排口 | 手工 | COD | 70 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.08 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-28 01:00 | 5.59 | 19.82 | 201.72 |
| 2015-01-28 02:00 | 4.13 | 19.74 | 183.99 |
| 2015-01-28 03:00 | 3.98 | 19.35 | 202.9 |
| 2015-01-28 04:00 | 4.57 | 19.68 | 226.17 |
| 2015-01-28 05:00 | 5.31 | 19.42 | 214.47 |
| 2015-01-28 06:00 | 4.95 | 19.77 | 207.6 |
| 2015-01-28 07:00 | 6.68 | 20.37 | 186.01 |
| 2015-01-28 08:00 | 4.69 | 19.52 | 212.78 |
| 2015-01-28 09:00 | 4.52 | 19.35 | 6.74 |
| 2015-01-28 10:00 | 4.37 | 19.41 | 7.64 |
| 2015-01-28 11:00 | 5.23 | 19.73 | 5.8 |
| 2015-01-28 12:00 | 4.74 | 19.61 | 6.36 |
| 2015-01-28 13:00 | 4.51 | 20.69 | 7.07 |
| 2015-01-28 14:00 | 4.77 | 19.86 | 7.4 |
| 2015-01-28 15:00 | 5.85 | 18.7 | 6.05 |
| 2015-01-28 16:00 | 5.24 | 19.37 | 5.53 |
| 2015-01-28 17:00 | 4.84 | 19.47 | 6.96 |
| 2015-01-28 18:00 | 4.1 | 19.35 | 6.61 |
| 2015-01-28 19:00 | 4.49 | 19.09 | 7.35 |
| 2015-01-28 20:00 | 5.21 | 19.44 | 6.41 |
| 2015-01-28 21:00 | 5.98 | 19.51 | 6.35 |
| 2015-01-28 22:00 | 4.76 | 18.46 | 6.64 |
| 2015-01-28 23:00 | 4.17 | 19.33 | 6.59 |
| 2015-01-28 24:00 | 4.69 | 19.4 | 6.21 |
| 平均 | 4.89 | 19.52 | 72.56 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |