山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-15 | 111 | 12.725 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-15 锅炉 | 0:00 | 27.51 | 106.32 | 541.43 |  |
|  | 1:00 | 27.48 | 118.67 | 542.62 |  |
|  | 2:00 | 27.52 | 155.68 | 580.78 |  |
|  | 3:00 | 27.55 | 182.37 | 559.31 |  |
|  | 4:00 | 27.55 | 117.47 | 547.21 |  |
|  | 5:00 | 27.49 | 126.43 | 510.41 |  |
|  | 6:00 | 27.51 | 138.4 | 543.71 |  |
|  | 7:00 | 27.48 | 132.78 | 517.75 |  |
|  | 8:00 | 27.46 | 73.67 | 558.92 |  |
|  | 9:00 | 27.46 | 73.66 | 549.93 |  |
|  | 10:00 | 27.48 | 134.51 | 542.92 |  |
|  | 11:00 | 27.43 | 188.45 | 506.94 |  |
|  | 12:00 | 27.42 | 148.35 | 530.32 |  |
|  | 13:00 | 27.45 | 185.15 | 492.34 |  |
|  | 14:00 | 27.48 | 212.37 | 531.34 |  |
|  | 15:00 | 27.45 | 164.58 | 517.03 |  |
|  | 16:00 | 27.42 | 186.4 | 532.63 |  |
|  | 17:00 | 27.41 | 157.92 | 496.82 |  |
|  | 18:00 | 27.39 | 189.73 | 534.81 |  |
|  | 19:00 | 27.43 | 172.72 | 535.4 |  |
|  | 20:00 | 27.44 | 171.1 | 519.2 |  |
|  | 21:00 | 27.45 | 132 | 486.5 |  |
|  | 22:00 | 27.44 | 93.2 | 488.24 |  |
|  | 23:00 | 27.44 | 177.92 | 502.79 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |