山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-6-24 | 55.1 | 6.155 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-24 锅炉 | 0:00 | 30.16 | 396.62 | 490.3 |  |
|  | 1:00 | 31.5 | 350.98 | 440.43 |  |
|  | 2:00 | 29.86 | 353.69 | 511.67 |  |
|  | 3:00 | 29.62 | 279.48 | 476.77 |  |
|  | 4:00 | 30.53 | 404.47 | 530.28 |  |
|  | 5:00 | 30.74 | 397.47 | 506.74 |  |
|  | 6:00 | 30.3 | 288.56 | 467.11 |  |
|  | 7:00 | 29.4 | 304.11 | 459.52 |  |
|  | 8:00 |  |  |  |  |
|  | 9:00 | 26.12 | 254.41 | 326.68 |  |
|  | 10:00 | 26.56 | 348.53 | 407.46 |  |
|  | 11:00 | 25.97 | 325.2 | 375.75 |  |
|  | 12:00 | 27.5 | 368.65 | 431.3 |  |
|  | 13:00 | 25.99 | 344.66 | 415.65 |  |
|  | 14:00 | 31.29 | 325.96 | 527.16 |  |
|  | 15:00 | 33.73 | 298.2 | 597.84 |  |
|  | 16:00 | 33.4 | 261.14 | 611.01 |  |
|  | 17:00 | 32.09 | 220.42 | 513.43 |  |
|  | 18:00 | 32.34 | 253.82 | 616.6 |  |
|  | 19:00 | 31.79 | 186.74 | 546.62 |  |
|  | 20:00 | 33.24 | 195.05 | 601.27 |  |
|  | 21:00 | 32.61 | 160.64 | 562.42 |  |
|  | 22:00 | 32.75 | 196.67 | 614.53 |  |
|  | 23:00 | 33.26 | 186.39 | 621.85 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 8:00 停电，没有录入数据。 |  |  |  |  |