山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-14 | 01:00 | 40.61 | 1.75 | 509.16 |
|  | 02:00 | 39.74 | 3.35 | 517.04 |
|  | 03:00 | 43.23 | 1.9 | 604.09 |
|  | 04:00 | 43.54 | 4.67 | 630.5 |
|  | 05:00 | 84.49 | 3.89 | 454.97 |
|  | 06:00 | 87.32 | 4.14 | 482.33 |
|  | 07:00 | 92.06 | 4.25 | 530.4 |
|  | 08:00 | 89.48 | 4.65 | 492.94 |
|  | 09:00 | 87.61 | 4.09 | 475.67 |
|  | 10:00 | 80.93 | 4.66 | 430.75 |
|  | 11:00 | 80.1 | 3.74 | 496.54 |
|  | 12:00 | 79.81 | 5.91 | 510.34 |
|  | 13:00 | 82.81 | 3.87 | 470.71 |
|  | 14:00 | 81.88 | 8.08 | 447.85 |
|  | 15:00 | 81.03 | 3.78 | 431.89 |
|  | 16:00 | 78.98 | 4.01 | 418.71 |
|  | 17:00 | 80.93 | 3.87 | 418.82 |
|  | 18:00 | 80.38 | 3.77 | 402.87 |
|  | 19:00 | 77.09 | 3.58 | 390.35 |
|  | 20:00 | 81.14 | 3.76 | 408.6 |
|  | 21:00 | 75.22 | 3.45 | 408.11 |
|  | 22:00 | 76.93 | 3.55 | 404.12 |
|  | 23:00 | 75.03 | 3.42 | 376.08 |
|  | 24:00 | 76.65 | 3.64 | 393.48 |
| 平均 |  | 74.87 | 4 | 462.8 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-14 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.03 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 72.52 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.44 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 42 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟