山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-6 | 01:00 | 43 | 2.52 | 533.72 |
|  | 02:00 | 42.39 | 1.12 | 483.08 |
|  | 03:00 | 41.59 | 2.43 | 429.88 |
|  | 04:00 | 43.9 | 1.14 | 487.96 |
|  | 05:00 | 42.85 | 5.38 | 475.21 |
|  | 06:00 | 45.76 | 1.16 | 502.18 |
|  | 07:00 | 46.1 | 3.19 | 503.33 |
|  | 08:00 | 43.37 | 1.16 | 458.4 |
|  | 09:00 | 47.54 | 2.55 | 541.8 |
|  | 10:00 | 46.96 | 1.11 | 562.65 |
|  | 11:00 | 44.94 | 3.61 | 472.06 |
|  | 12:00 | 46.06 | 1.26 | 528.52 |
|  | 13:00 | 43.63 | 11.77 | 517.96 |
|  | 14:00 | 40.97 | 1.39 | 459.28 |
|  | 15:00 | 41.23 | 3.62 | 458.89 |
|  | 16:00 | 41.62 | 1.49 | 461.02 |
|  | 17:00 | 41.37 | 4.82 | 458.29 |
|  | 18:00 | 38.14 | 1.58 | 450.89 |
|  | 19:00 | 37.5 | 5.04 | 450.54 |
|  | 20:00 | 37.68 | 1.98 | 455.2 |
|  | 21:00 | 38.58 | 5.21 | 486.4 |
|  | 22:00 | 39.18 | 1.39 | 474.92 |
|  | 23:00 | 39.95 | 7.67 | 463.87 |
|  | 24:00 | 38.61 | 1.32 | 479.46 |
| 平均 |  | 42.2 | 3.08 | 483.15 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-6 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.61 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 13.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 9.5 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 17 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟