山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-26 | 01:00 | 44.64 | 7.51 | 561.98 |
|  | 02:00 | 43.53 | 8.28 | 547.78 |
|  | 03:00 | 40.28 | 19.51 | 469.57 |
|  | 04:00 | 39.84 | 14.58 | 511.81 |
|  | 05:00 | 41.75 | 12.65 | 558.34 |
|  | 06:00 | 41.46 | 5.41 | 531.34 |
|  | 07:00 | 40.87 | 14.6 | 491.26 |
|  | 08:00 | 41.95 | 8.28 | 549.54 |
|  | 09:00 | 42.52 | 7.91 | 517.76 |
|  | 10:00 | 43.54 | 20.86 | 556.29 |
|  | 11:00 | 46.1 | 23.86 | 570.06 |
|  | 12:00 | 45.69 | 7.93 | 591.89 |
|  | 13:00 | 44.78 | 7.08 | 521 |
|  | 14:00 | 44.7 | 12.27 | 557.85 |
|  | 15:00 | 44.35 | 5.91 | 542.12 |
|  | 16:00 | 45.12 | 8.61 | 561.1 |
|  | 17:00 | 43.96 | 6.94 | 536.54 |
|  | 18:00 | 40.5 | 8.66 | 497.61 |
|  | 19:00 | 39.77 | 13.4 | 448.67 |
|  | 20:00 | 41.83 | 9.75 | 570.63 |
|  | 21:00 | 41.64 | 4.08 | 540.78 |
|  | 22:00 | 40.32 | 24.13 | 513.45 |
|  | 23:00 | 39 | 11.77 | 484.26 |
|  | 24:00 | 41.37 | 27.31 | 523.55 |
| 平均 |  | 42.48 | 12.14 | 531.46 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-26 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.75 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 97.3 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 12.2 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 47 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟