山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-29 | 01:00 | 36.44 | 6.43 | 535.84 |
|  | 02:00 | 36.4 | 2.31 | 508.85 |
|  | 03:00 | 36.51 | 4.68 | 531.77 |
|  | 04:00 | 51.85 | 6.89 | 503.33 |
|  | 05:00 | 36.43 | 4.25 | 535.78 |
|  | 06:00 | 36.4 | 2.3 | 474.66 |
|  | 07:00 | 36.75 | 5.36 | 489.23 |
|  | 08:00 | 36.39 | 3.34 | 491.27 |
|  | 09:00 | 36.83 | 6.04 | 485.6 |
|  | 10:00 | 36.76 | 17.07 | 478.62 |
|  | 11:00 | 36.79 | 4.26 | 496.95 |
|  | 12:00 | 36.89 | 8.52 | 480.13 |
|  | 13:00 | 36.87 | 6.44 | 495.63 |
|  | 14:00 | 36.82 | 6.63 | 432.64 |
|  | 15:00 | 36.68 | 5.42 | 474.67 |
|  | 16:00 | 36.55 | 2.28 | 465.28 |
|  | 17:00 | 36.6 | 10.18 | 498.92 |
|  | 18:00 | 36.64 | 24.04 | 529.77 |
|  | 19:00 | 36.73 | 12.7 | 512.98 |
|  | 20:00 | 36.63 | 19.77 | 508.3 |
|  | 21:00 | 36.61 | 3.95 | 490.36 |
|  | 22:00 | 36.64 | 5.96 | 487.09 |
|  | 23:00 | 36.49 | 3.96 | 496.77 |
|  | 24:00 | 36.35 | 2.31 | 486.89 |
| 平均 |  | 37.25 | 7.3 | 495.47 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-29 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.23 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 38.75 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 11.85 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 48 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟