山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-19 | 01:00 |  |  |  |
|  | 02:00 |  |  |  |
|  | 03:00 |  |  |  |
|  | 04:00 |  |  |  |
|  | 05:00 |  |  |  |
|  | 06:00 |  |  |  |
|  | 07:00 |  |  |  |
|  | 08:00 |  |  |  |
|  | 09:00 |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |
|  | 11:00 | 25.96 | 1.85 | 274.6 |
|  | 12:00 | 19.56 | 80.25 | 374.34 |
|  | 13:00 | 36.31 | 258.07 | 405.4 |
|  | 14:00 | 36.52 | 249.52 | 397.26 |
|  | 15:00 | 36.69 | 362.84 | 355.28 |
|  | 16:00 | 36.64 | 164.7 | 377.87 |
|  | 17:00 | 37.01 | 213.57 | 373.78 |
|  | 18:00 | 37.13 | 158.47 | 355.19 |
|  | 19:00 | 36.98 | 186.5 | 348.58 |
|  | 20:00 | 36.97 | 178.22 | 337.7 |
|  | 21:00 | 37.02 | 212.03 | 358.31 |
|  | 22:00 | 37.26 | 203.1 | 364.91 |
|  | 23:00 | 37.21 | 200.71 | 366.67 |
|  | 24:00 | 37.12 | 189.68 | 349.6 |
| 平均 |  | 34.88 | 189.97 | 359.96 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 因线路故障，数据未能正常上传 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-19 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.30 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 35.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.78 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 37 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟