山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 2月15日 | 106.22 | 67.73 |
| 标准限值 | 150 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水经总排口排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 | 锅炉 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.2.15 | 0:00 | 13 | 4 | 260 |  |
|  | 1:00 | 13 | 4 | 273 |  |
|  | 2:00 | 13 | 4 | 267 |  |
|  | 3:00 | 19 | 4 | 282 |  |
|  | 4:00 | 21 | 5 | 216 |  |
|  | 5:00 | 20 | 4 | 270 |  |
|  | 6:00 | 22 | 7 | 29 |  |
|  | 7:00 | 24 | 5 | 8 |  |
|  | 8:00 | 16 | 4 | 266 |  |
|  | 9:00 | 20 | 3 | 274 |  |
|  | 10:00 | 3 | 4 | 288 |  |
|  | 11:00 | 9 | 4 | 261 |  |
|  | 12:00 | 13 | 4 | 269 |  |
|  | 13:00 | 12 | 3 | 263 |  |
|  | 14:00 | 13 | 3 | 278 |  |
|  | 15:00 | 10 | 3 | 261 |  |
|  | 16:00 | 17 | 5 | 247 |  |
|  | 17:00 | 15 | 3 | 252 |  |
|  | 18:00 | 11 | 5 | 266 |  |
|  | 19:00 | 12 | 5 | 289 |  |
|  | 20:00 | 12 | 4 | 314 |  |
|  | 21:00 | 9 | 4 | 308 |  |
|  | 22:00 | 13 | 5 | 302 |  |
|  | 23:00 | 14 | 5 | 298 |  |
| 标准限值 | 250 | 1200 |  |  |
| 达标情况 | 100% | 100% | 100% |  |
| 备注 | 我公司锅炉烟气污染物采用自动在线监测手段。 |