山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N | 挥发酚 | 氰化物 | 硫化物 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月28日 | 95.74 | 55.25 |  |  |  |  |
| 3月6日 |  |  | 0.01 | 0.81 | ND | 0.511 |
| 标准限值 | 150 | 100 | 0.2 | 1 | 1 | 10 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水经总排口排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。我公司委托山西同源国益环境监测有限公司做挥发酚、氰化物、硫化物、石油类的监测，取样时间为3月6日。 |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.3.28 | 0:00 | 22 | 7 | 326 |  |
|  | 1:00 | 22 | 7 | 307 |  |
|  | 2:00 | 22 | 7 | 318 |  |
|  | 3:00 | 21 | 7 | 277 |  |
|  | 4:00 | 21 | 7 | 313 |  |
|  | 5:00 | 24 | 7 | 298 |  |
|  | 6:00 | 21 | 7 | 283 |  |
|  | 7:00 | 24 | 7 | 314 |  |
|  | 8:00 | 23 | 7 | 304 |  |
|  | 9:00 | 22 | 6 | 298 |  |
|  | 10:00 | 22 | 6 | 263 |  |
|  | 11:00 | 19 | 4 | 258 |  |
|  | 12:00 | 22 | 8 | 299 |  |
|  | 13:00 | 21 | 7 | 302 |  |
|  | 14:00 | 23 | 8 | 296 |  |
|  | 15:00 | 33 | 8 | 267 |  |
|  | 16:00 | 22 | 7 | 292 |  |
|  | 17:00 | 21 | 4 | 289 |  |
|  | 18:00 | 23 | 7 | 269 |  |
|  | 19:00 | 19 | 8 | 288 |  |
|  | 20:00 | 22 | 9 | 318 |  |
|  | 21:00 | 22 | 7 | 291 |  |
|  | 22:00 | 20 | 8 | 281 |  |
|  | 23:00 | 22 | 7 | 302 |  |
| 标准限值 |  | 250 | 1200 |  |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气污染物采用自动在线监测手段。 |  |  |  |