山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 5月15日 | 113.46 | 54.86 |
| 标准限值 | 150 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.5.15 | 0:00 | 23 | 10 | 335 |  |
|  | 1:00 | 20 | 9 | 325 |  |
|  | 2:00 | 22 | 10 | 349 |  |
|  | 3:00 | 22 | 10 | 352 |  |
|  | 4:00 | 23 | 9 | 370 |  |
|  | 5:00 | 23 | 9 | 356 |  |
|  | 6:00 | 22 | 11 | 381 |  |
|  | 7:00 | 22 | 8 | 353 |  |
|  | 8:00 | 21 | 9 | 308 |  |
|  | 9:00 | 24 | 10 | 316 |  |
|  | 10:00 | 22 | 8 | 293 |  |
|  | 11:00 | 22 | 10 | 328 |  |
|  | 12:00 | 25 | 10 | 341 |  |
|  | 13:00 | 20 | 10 | 322 |  |
|  | 14:00 | 23 | 9 | 335 |  |
|  | 15:00 | 21 | 10 | 324 |  |
|  | 16:00 | 23 | 10 | 329 |  |
|  | 17:00 | 21 | 10 | 322 |  |
|  | 18:00 | 19 | 8 | 354 |  |
|  | 19:00 | 21 | 9 | 350 |  |
|  | 20:00 | 22 | 9 | 314 |  |
|  | 21:00 | 21 | 9 | 303 |  |
|  | 22:00 | 22 | 9 | 319 |  |
|  | 23:00 | 22 | 9 | 315 |  |
| 标准限值 |  | 250 | 1200 |  |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |  |  |  |