山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 6月18日 | 108 | 33.73 |
| 标准限值 | 150 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 | 锅炉 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.6.18 | 0:00 | 21 | 7 | 235 |  |
|  | 1:00 | 20 | 8 | 256 |  |
|  | 2:00 | 19 | 5 | 268 |  |
|  | 3:00 | 19 | 7 | 283 |  |
|  | 4:00 | 20 | 7 | 263 |  |
|  | 5:00 | 18 | 8 | 271 |  |
|  | 6:00 | 13 | 4 | 258 |  |
|  | 7:00 | 20 | 7 | 285 |  |
|  | 8:00 | 17 | 5 | 238 |  |
|  | 9:00 | 22 | 9 | 226 |  |
|  | 10:00 | 20 | 9 | 213 |  |
|  | 11:00 | 21 | 52 | 248 |  |
|  | 12:00 | 22 | 9 | 219 |  |
|  | 13:00 | 22 | 8 | 217 |  |
|  | 14:00 | 21 | 9 | 198 |  |
|  | 15:00 | 21 | 8 | 242 |  |
|  | 16:00 | 21 | 9 | 265 |  |
|  | 17:00 | 20 | 7 | 247 |  |
|  | 18:00 | 22 | 38 | 245 |  |
|  | 19:00 | 20 | 28 | 265 |  |
|  | 20:00 | 21 | 221 | 255 |  |
|  | 21:00 | 22 | 45 | 275 |  |
|  | 22:00 | 21 | 72 | 266 |  |
|  | 23:00 | 22 | 9 | 280 |  |
| 标准限值 | 250 | 1200 |  |  |
| 达标情况 | 100% | 100% | 100% |  |
| 备注 | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |