山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 8月8日 | 82.44 | 23.44 |
| 标准限值 | 200 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 | 锅炉 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.8.8 | 0:00 | 36 | 11 | 465 |  |
|  | 1:00 | 36 | 10 | 458 |  |
|  | 2:00 | 36 | 10 | 453 |  |
|  | 3:00 | 35 | 11 | 454 |  |
|  | 4:00 | 35 | 10 | 452 |  |
|  | 5:00 | 36 | 9 | 431 |  |
|  | 6:00 | 37 | 9 | 399 |  |
|  | 7:00 | 36 | 56 | 401 |  |
|  | 8:00 | 36 | 25 | 401 |  |
|  | 9:00 | 34 | 119 | 404 |  |
|  | 10:00 | 36 | 13 | 413 |  |
|  | 11:00 | 36 | 10 | 428 |  |
|  | 12:00 | 38 | 168 | 408 |  |
|  | 13:00 | 38 | 11 | 403 |  |
|  | 14:00 | 37 | 13 | 380 |  |
|  | 15:00 | 37 | 10 | 394 |  |
|  | 16:00 | 36 | 17 | 383 |  |
|  | 17:00 | 37 | 81 | 390 |  |
|  | 18:00 | 37 | 15 | 374 |  |
|  | 19:00 | 38 | 17 | 392 |  |
|  | 20:00 | 38 | 11 | 378 |  |
|  | 21:00 | 36 | 9 | 369 |  |
|  | 22:00 | 39 | 34 | 344 |  |
|  | 23:00 | 39 | 81 | 349 |  |
| 标准限值 |  | 200 |  |  |
| 达标情况 |  | 100% |  |  |
| 备注 | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |