山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 9月6日 | 82.56 | 35.24 |
| 标准限值 | 200 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.9.6 | 0:00 | 35 | 126 | 375 |  |
|  | 1:00 | 34 | 104 | 372 |  |
|  | 2:00 | 35 | 181 | 367 |  |
|  | 3:00 | 36 | 9 | 186 |  |
|  | 4:00 | 35 | 9 | 383 |  |
|  | 5:00 | 34 | 26 | 383 |  |
|  | 6:00 | 35 | 44 | 381 |  |
|  | 7:00 | 35 | 10 | 404 |  |
|  | 8:00 | 35 | 56 | 398 |  |
|  | 9:00 | 34 | 10 | 396 |  |
|  | 10:00 | 33 | 67 | 403 |  |
|  | 11:00 | 30 | 19 | 416 |  |
|  | 12:00 | 34 | 13 | 393 |  |
|  | 13:00 | 35 | 41 | 384 |  |
|  | 14:00 | 34 | 11 | 375 |  |
|  | 15:00 | 34 | 24 | 391 |  |
|  | 16:00 | 34 | 34 | 388 |  |
|  | 17:00 | 35 | 10 | 390 |  |
|  | 18:00 | 34 | 23 | 408 |  |
|  | 19:00 | 33 | 10 | 402 |  |
|  | 20:00 | 34 | 4 | 353 |  |
|  | 21:00 | 35 | 10 | 412 |  |
|  | 22:00 | 23 | 1 | 277 |  |
|  | 23:00 | 35 | 10 | 398 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 |  |  |
| 达标情况 |  |  | 100% |  |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |  |  |  |