山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 9月7日 | 99.07 | 37.46 |
| 标准限值 | 200 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.9.7 | 0:00 | 35 | 7 | 403 |  |
|  | 1:00 | 34 | 46 | 389 |  |
|  | 2:00 | 34 | 121 | 383 |  |
|  | 3:00 | 35 | 101 | 407 |  |
|  | 4:00 | 34 | 36 | 403 |  |
|  | 5:00 | 34 | 91 | 405 |  |
|  | 6:00 | 35 | 20 | 393 |  |
|  | 7:00 | 34 | 72 | 400 |  |
|  | 8:00 | 35 | 11 | 395 |  |
|  | 9:00 | 33 | 28 | 406 |  |
|  | 10:00 | 33 | 11 | 407 |  |
|  | 11:00 | 34 | 9 | 424 |  |
|  | 12:00 | 33 | 10 | 404 |  |
|  | 13:00 | 35 | 9 | 396 |  |
|  | 14:00 | 34 | 10 | 405 |  |
|  | 15:00 | 35 | 10 | 391 |  |
|  | 16:00 | 33 | 30 | 393 |  |
|  | 17:00 | 34 | 10 | 389 |  |
|  | 18:00 | 34 | 24 | 386 |  |
|  | 19:00 | 36 | 10 | 403 |  |
|  | 20:00 | 33 | 9 | 402 |  |
|  | 21:00 | 35 | 10 | 418 |  |
|  | 22:00 | 34 | 9 | 420 |  |
|  | 23:00 | 35 | 10 | 425 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 |  |  |
| 达标情况 |  |  | 100% |  |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |  |  |  |