山西兰花煤化工有限责任公司自行监测结果

公布日期：2015年2月1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.31 | 总排口 | 手工 | 氨氮 | 19.45 | 50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 | 自承担监测 |
|  |  |  |  | 手工 | 化学 需氧量 | 91.34 | 200 | mg/L | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.09 | 6-9 |  | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | SS | 54.2 | 100 | mg/L | 是 |  |  |  |  |
|  |  | 2015.1.28 |  | 手工 | 总磷 | 0.57 | 1.5 | mg/L | 是 |  |  |  |  |
|  |  | 2015.1.30 |  | 手工 | 挥发酚 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |  | 委托山西仪合环境监测有限公司监测 |
|  |  |  |  | 手工 | 石油类 | 0.092 | 5 | mg/L | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氰化物 | 0.008 | 0.2 | mg/L | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | 硫化物 | 0.057 | 0.5 | mg/L | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | 总氮 | 27.8 | 60 | mg/L | 是 |  |  |  |  |

审核人：侯占英                                                                                  填表人：刘海云

山西兰花煤化工有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-1-31 | 01:00 | 21 | 118 | 370 |
|  | 02:00 | 23 | 72 | 397 |
|  | 03:00 | 17 | 16 | 384 |
|  | 04:00 | 27 | 23 | 364 |
|  | 05:00 | 15 | 15 | 372 |
|  | 06:00 | 10 | 11 | 365 |
|  | 07:00 | 10 | 16 | 356 |
|  | 08:00 | 17 | 19 | 361 |
|  | 09:00 | 3 | 14 | 358 |
|  | 10:00 | 9 | 20 | 394 |
|  | 11:00 | 8 | 17 | 390 |
|  | 12:00 | 11 | 15 | 359 |
|  | 13:00 | 4 | 16 | 373 |
|  | 14:00 | 26 | 13 | 382 |
|  | 15:00 | 11 | 15 | 136 |
|  | 16:00 | 7 | 15 | 167 |
|  | 17:00 | 10 | 18 | 183 |
|  | 18:00 | 13 | 14 | 195 |
|  | 19:00 | 11 | 19 | 216 |
|  | 20:00 | 19 | 16 | 242 |
|  | 21:00 | 2 | 20 | 206 |
|  | 22:00 | 2 | 14 | 207 |
|  | 23:00 | 4 | 16 | 198 |
|  | 24:00 | 8 | 16 | 199 |
| 平均 |  | 12 | 22 | 298 |
| 标准限值 |  | < 200 | < 900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |