山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-4 | 8.29 | 11.95 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-4锅炉 | 0:00 | 17.64 | 402.93 | 498.83 |  |
|  | 1:00 | 18.36 | 415.67 | 489.37 |  |
|  | 2:00 | 19.07 | 405.66 | 490.45 |  |
|  | 3:00 | 19.58 | 417.72 | 498.52 |  |
|  | 4:00 | 18.12 | 411.54 | 483.41 |  |
|  | 5:00 | 17.99 | 388.39 | 512.18 |  |
|  | 6:00 | 17.58 | 328.34 | 550.00 |  |
|  | 7:00 | 18.51 | 361.01 | 513.01 |  |
|  | 8:00 | 17.66 | 425.61 | 493.36 |  |
|  | 9:00 | 18.09 | 438.56 | 485.90 |  |
|  | 10:00 | 18.92 | 394.39 | 541.92 |  |
|  | 11:00 | 19.74 | 341.77 | 543.36 |  |
|  | 12:00 | 20.34 | 420.04 | 541.69 |  |
|  | 13:00 | 22.15 | 462.89 | 537.13 |  |
|  | 14:00 | 21.04 | 412.00 | 532.09 |  |
|  | 15:00 | 20.30 | 437.33 | 521.05 |  |
|  | 16:00 | 21.10 | 391.82 | 502.38 |  |
|  | 17:00 | 19.03 | 396.61 | 503.10 |  |
|  | 18:00 | 20.67 | 377.71 | 502.55 |  |
|  | 19:00 | 19.68 | 389.14 | 520.16 |  |
|  | 20:00 | 18.95 | 395.28 | 495.42 |  |
|  | 21:00 | 17.94 | 400.27 | 502.57 |  |
|  | 22:00 | 18.28 | 392.03 | 494.08 |  |
|  | 23:00 | 17.52 | 368.36 | 518.92 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |