山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-6 | 7.73 | 11.98 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-6锅炉 | 0:00 | 16.81 | 415.36 | 503.30 |  |
|  | 1:00 | 18.27 | 420.63 | 498.75 |  |
|  | 2:00 | 19.22 | 409.14 | 493.59 |  |
|  | 3:00 | 19.60 | 409.28 | 482.15 |  |
|  | 4:00 | 20.26 | 407.10 | 506.87 |  |
|  | 5:00 | 21.05 | 412.94 | 500.92 |  |
|  | 6:00 | 21.13 | 390.84 | 502.13 |  |
|  | 7:00 | 19.69 | 390.04 | 511.17 |  |
|  | 8:00 | 20.10 | 393.16 | 509.39 |  |
|  | 9:00 | 21.33 | 366.92 | 512.14 |  |
|  | 10:00 | 20.94 | 360.59 | 510.01 |  |
|  | 11:00 | 20.42 | 383.99 | 528.55 |  |
|  | 12:00 | 20.12 | 373.98 | 510.95 |  |
|  | 13:00 | 18.74 | 400.97 | 513.98 |  |
|  | 14:00 | 19.56 | 388.05 | 520.72 |  |
|  | 15:00 | 17.75 | 398.56 | 492.98 |  |
|  | 16:00 | 17.10 | 419.07 | 513.44 |  |
|  | 17:00 | 16.44 | 426.19 | 531.62 |  |
|  | 18:00 | 16.94 | 413.15 | 523.20 |  |
|  | 19:00 | 18.15 | 414.13 | 523.73 |  |
|  | 20:00 | 18.69 | 416.22 | 511.94 |  |
|  | 21:00 | 17.92 | 432.46 | 520.29 |  |
|  | 22:00 | 17.79 | 428.12 | 512.93 |  |
|  | 23:00 | 18.77 | 417.30 | 529.26 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |