山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-18 | 22 | 8.18 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-18 35t 锅炉 | 0:00 | 37.91 | 44.39 | 407.3 |  |
|  | 1:00 | 26.64 | 42.91 | 311.0 |  |
|  | 2:00 | 24.75 | 45.93 | 333.1 |  |
|  | 3:00 | 25.52 | 47.34 | 300.2 |  |
|  | 4:00 | 23.60 | 47.37 | 328.0 |  |
|  | 5:00 | 22.53 | 47.56 | 335.9 |  |
|  | 6:00 | 20.25 | 44.83 | 324.6 |  |
|  | 7:00 | 15.41 | 49.15 | 297.8 |  |
|  | 8:00 | 15.45 | 51.41 | 293.9 |  |
|  | 9:00 | 21.01 | 48.98 | 288.2 |  |
|  | 10:00 | 34.62 | 40.72 | 362.3 |  |
|  | 11:00 | 39.56 | 33.16 | 410.4 |  |
|  | 12:00 | 39.02 | 29.06 | 392.2 |  |
|  | 13:00 | 37.58 | 28.47 | 400.2 |  |
|  | 14:00 | 37.60 | 28.63 | 398.1 |  |
|  | 15:00 | 38.31 | 27.94 | 451.1 |  |
|  | 16:00 | 38.79 | 31.06 | 404.4 |  |
|  | 17:00 | 37.50 | 29.33 | 405.8 |  |
|  | 18:00 | 37.44 | 44.24 | 319.1 |  |
|  | 19:00 | 37.57 | 39.40 | 302.5 |  |
|  | 20:00 | 38.78 | 38.75 | 228.2 |  |
|  | 21:00 | 38.53 | 48.14 | 247.4 |  |
|  | 22:00 | 38.02 | 33.84 | 383.9 |  |
|  | 23:00 | 38.50 | 34.14 | 375.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |