山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-10 | 15 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-10 35t 锅炉 | 0:00 | 31.14 | 46.84 | 376.7 |  |
|  | 1:00 | 27.17 | 42.37 | 334.9 |  |
|  | 2:00 | 26.92 | 27.99 | 411.9 |  |
|  | 3:00 | 27.15 | 42.82 | 405.6 |  |
|  | 4:00 | 27.76 | 45.53 | 321.2 |  |
|  | 5:00 | 28.17 | 42.74 | 359.3 |  |
|  | 6:00 | 28.45 | 33.85 | 359.0 |  |
|  | 7:00 | 28.62 | 44.67 | 386.6 |  |
|  | 8:00 | 29.15 | 64.32 | 370.1 |  |
|  | 9:00 | 29.09 | 46.76 | 372.6 |  |
|  | 10:00 | 28.92 | 38.57 | 403.0 |  |
|  | 11:00 | 28.96 | 44.48 | 423.9 |  |
|  | 12:00 | 28.99 | 33.76 | 431.9 |  |
|  | 13:00 | 28.32 | 34.75 | 349.5 |  |
|  | 14:00 | 28.55 | 30.94 | 349.1 |  |
|  | 15:00 | 28.77 | 34.48 | 396.4 |  |
|  | 16:00 | 28.95 | 39.72 | 342.1 |  |
|  | 17:00 | 30.12 | 39.79 | 377.6 |  |
|  | 18:00 | 31.11 | 33.14 | 419.7 |  |
|  | 19:00 | 30.71 | 35.62 | 374.3 |  |
|  | 20:00 | 31.27 | 42.53 | 281.5 |  |
|  | 21:00 | 31.36 | 46.29 | 379.8 |  |
|  | 22:00 | 30.77 | 46.87 | 346.4 |  |
|  | 23:00 | 31.08 | 57.11 | 380.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |