山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-11 | 35 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-11 35t 锅炉 | 0:00 | 29.26 | 48.92 | 345.1 |  |
|  | 1:00 | 31.55 | 51.24 | 345.4 |  |
|  | 2:00 | 31.80 | 47.93 | 379.2 |  |
|  | 3:00 | 32.15 | 58.32 | 350.3 |  |
|  | 4:00 | 29.57 | 51.31 | 343.4 |  |
|  | 5:00 | 31.55 | 50.31 | 350.3 |  |
|  | 6:00 | 30.69 | 45.09 | 356.5 |  |
|  | 7:00 | 30.29 | 46.52 | 393.0 |  |
|  | 8:00 | 29.81 | 50.24 | 369.4 |  |
|  | 9:00 | 22.44 | 54.71 | 353.3 |  |
|  | 10:00 | 10.82 | 49.02 | 375.8 |  |
|  | 11:00 | 28.00 | 42.27 | 415.3 |  |
|  | 12:00 | 26.81 | 44.94 | 463.8 |  |
|  | 13:00 | 26.67 | 29.03 | 380.6 |  |
|  | 14:00 | 27.13 | 39.74 | 380.8 |  |
|  | 15:00 | 28.05 | 35.14 | 396.5 |  |
|  | 16:00 | 28.44 | 43.88 | 397.8 |  |
|  | 17:00 | 28.38 | 40.75 | 383.5 |  |
|  | 18:00 | 29.08 | 42.84 | 354.2 |  |
|  | 19:00 | 29.77 | 43.03 | 368.6 |  |
|  | 20:00 | 30.64 | 42.81 | 339.1 |  |
|  | 21:00 | 29.16 | 37.81 | 413.1 |  |
|  | 22:00 | 29.18 | 43.31 | 358.9 |  |
|  | 23:00 | 29.22 | 42.64 | 321.4 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |