山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-16 | 24 | 8.05 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-16 35t 锅炉 | 0:00 | 29.42 | 30.10 | 364.5 |  |
|  | 1:00 | 30.33 | 36.39 | 355.8 |  |
|  | 2:00 | 31.35 | 44.76 | 317.5 |  |
|  | 3:00 | 31.35 | 45.63 | 403.1 |  |
|  | 4:00 | 31.10 | 41.67 | 383.6 |  |
|  | 5:00 | 32.12 | 42.26 | 326.9 |  |
|  | 6:00 | 31.66 | 48.30 | 291.2 |  |
|  | 7:00 | 30.40 | 49.21 | 250.4 |  |
|  | 8:00 | 30.86 | 33.37 | 228.2 |  |
|  | 9:00 | 30.25 | 43.01 | 257.0 |  |
|  | 10:00 | 30.17 | 40.27 | 363.1 |  |
|  | 11:00 | 29.29 | 43.94 | 396.1 |  |
|  | 12:00 | 30.01 | 35.35 | 383.2 |  |
|  | 13:00 | 30.86 | 33.63 | 398.4 |  |
|  | 14:00 | 30.92 | 34.03 | 427.8 |  |
|  | 15:00 | 29.73 | 34.56 | 462.7 |  |
|  | 16:00 | 30.26 | 46.12 | 426.8 |  |
|  | 17:00 | 31.35 | 43.04 | 399.4 |  |
|  | 18:00 | 31.13 | 46.67 | 346.9 |  |
|  | 19:00 | 30.23 | 51.97 | 353.2 |  |
|  | 20:00 | 29.90 | 37.51 | 353.9 |  |
|  | 21:00 | 29.30 | 41.82 | 390.3 |  |
|  | 22:00 | 29.80 | 39.79 | 368.3 |  |
|  | 23:00 | 28.90 | 44.06 | 368.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |