山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-18 | 93 | 8.96 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-18 35t 锅炉 | 0:00 | 28.81 | 41.56 | 448.5 |  |
|  | 1:00 | 30.44 | 47.85 | 372.5 |  |
|  | 2:00 | 30.97 | 45.95 | 263.6 |  |
|  | 3:00 | 31.42 | 40.64 | 275.7 |  |
|  | 4:00 | 31.20 | 48.33 | 318.2 |  |
|  | 5:00 | 31.22 | 45.27 | 306.6 |  |
|  | 6:00 | 30.56 | 47.61 | 445.7 |  |
|  | 7:00 | 30.26 | 40.07 | 453.7 |  |
|  | 8:00 | 30.00 | 30.32 | 449.4 |  |
|  | 9:00 | 28.76 | 48.05 | 418.2 |  |
|  | 10:00 | 27.66 | 53.60 | 448.4 |  |
|  | 11:00 | 28.47 | 39.04 | 498.6 |  |
|  | 12:00 | 28.96 | 28.11 | 499.1 |  |
|  | 13:00 | 28.44 | 32.58 | 462.1 |  |
|  | 14:00 | 28.35 | 28.55 | 411.0 |  |
|  | 15:00 | 28.18 | 37.37 | 417.5 |  |
|  | 16:00 | 28.60 | 34.01 | 438.3 |  |
|  | 17:00 | 29.20 | 37.67 | 428.1 |  |
|  | 18:00 | 29.53 | 46.42 | 418.9 |  |
|  | 19:00 | 29.43 | 45.52 | 419.3 |  |
|  | 20:00 | 28.94 | 37.10 | 376.8 |  |
|  | 21:00 | 28.53 | 39.62 | 367.9 |  |
|  | 22:00 | 28.54 | 30.92 | 392.9 |  |
|  | 23:00 | 28.76 | 37.69 | 460.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |