山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-25 | 59 | 5.69 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-25 35t 锅炉 | 0:00 | 31.32 | 32.24 | 427.3 |  |
|  | 1:00 | 30.11 | 40.41 | 379.6 |  |
|  | 2:00 | 30.49 | 29.91 | 382.3 |  |
|  | 3:00 | 31.39 | 31.07 | 355.0 |  |
|  | 4:00 | 29.79 | 34.63 | 378.8 |  |
|  | 5:00 | 30.00 | 31.16 | 387.4 |  |
|  | 6:00 | 30.19 | 37.07 | 376.1 |  |
|  | 7:00 | 30.32 | 42.27 | 377.9 |  |
|  | 8:00 | 30.48 | 38.92 | 361.5 |  |
|  | 9:00 | 31.47 | 47.72 | 181.6 |  |
|  | 10:00 | 34.35 | 45.20 | 236.3 |  |
|  | 11:00 | 31.26 | 35.51 | 345.9 |  |
|  | 12:00 | 27.87 | 38.21 | 420.1 |  |
|  | 13:00 | 28.17 | 32.06 | 353.8 |  |
|  | 14:00 | 28.80 | 30.31 | 362.0 |  |
|  | 15:00 | 29.54 | 30.17 | 377.1 |  |
|  | 16:00 | 30.18 | 36.65 | 378.6 |  |
|  | 17:00 | 30.75 | 43.21 | 365.3 |  |
|  | 18:00 | 30.96 | 38.99 | 368.1 |  |
|  | 19:00 | 31.65 | 41.13 | 388.8 |  |
|  | 20:00 | 31.45 | 41.51 | 356.7 |  |
|  | 21:00 | 30.74 | 40.12 | 360.0 |  |
|  | 22:00 | 30.60 | 35.83 | 428.6 |  |
|  | 23:00 | 31.47 | 28.46 | 446.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |