山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-3 | 33 | 3.85 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-3 35t 锅炉 | 0:00 | 30.14 | 26.75 | 345.8 |  |
|  | 1:00 | 29.64 | 28.31 | 306.5 |  |
|  | 2:00 | 29.91 | 44.37 | 281.8 |  |
|  | 3:00 | 28.90 | 32.12 | 331.1 |  |
|  | 4:00 | 28.62 | 39.67 | 277.0 |  |
|  | 5:00 | 28.65 | 32.06 | 316.5 |  |
|  | 6:00 | 28.76 | 34.05 | 327.5 |  |
|  | 7:00 | 28.60 | 35.42 | 339.4 |  |
|  | 8:00 | 29.06 | 32.56 | 341.1 |  |
|  | 9:00 | 29.54 | 24.09 | 345.1 |  |
|  | 10:00 | 29.61 | 14.13 | 388.8 |  |
|  | 11:00 | 29.37 | 13.44 | 372.2 |  |
|  | 12:00 | 29.82 | 12.89 | 373.0 |  |
|  | 13:00 | 30.02 | 17.10 | 335.3 |  |
|  | 14:00 | 30.26 | 16.77 | 360.2 |  |
|  | 15:00 | 30.25 | 17.65 | 314.7 |  |
|  | 16:00 | 30.52 | 20.89 | 345.1 |  |
|  | 17:00 | 30.55 | 18.58 | 283.7 |  |
|  | 18:00 | 30.01 | 19.17 | 181.6 |  |
|  | 19:00 | 29.98 | 23.26 | 264.1 |  |
|  | 20:00 | 30.32 | 21.86 | 298.4 |  |
|  | 21:00 | 30.50 | 26.94 | 317.7 |  |
|  | 22:00 | 30.38 | 25.30 | 325.3 |  |
|  | 23:00 | 30.85 | 36.96 | 306.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |