山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-11 | 61 | 13.48 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-11 35t 锅炉 | 0:00 | 24.88 | 22.22 | 295.0 |  |
|  | 1:00 | 17.53 | 18.70 | 329.7 |  |
|  | 2:00 | 17.91 | 15.59 | 325.8 |  |
|  | 3:00 | 17.96 | 16.42 | 339.5 |  |
|  | 4:00 | 19.49 | 13.94 | 303.2 |  |
|  | 5:00 | 19.62 | 13.52 | 292.8 |  |
|  | 6:00 | 19.45 | 14.39 | 288.6 |  |
|  | 7:00 | 18.95 | 14.26 | 307.4 |  |
|  | 8:00 | 21.09 | 16.13 | 277.0 |  |
|  | 9:00 | 20.90 | 16.90 | 262.4 |  |
|  | 10:00 | 21.08 | 15.82 | 255.7 |  |
|  | 11:00 | 21.34 | 12.66 | 330.6 |  |
|  | 12:00 | 21.69 | 14.81 | 344.4 |  |
|  | 13:00 | 22.29 | 12.41 | 291.5 |  |
|  | 14:00 | 23.06 | 19.39 | 304.3 |  |
|  | 15:00 | 23.83 | 17.71 | 317.4 |  |
|  | 16:00 | 25.25 | 18.87 | 320.1 |  |
|  | 17:00 | 25.99 | 17.12 | 298.3 |  |
|  | 18:00 | 26.40 | 22.47 | 282.1 |  |
|  | 19:00 | 25.75 | 27.02 | 285.1 |  |
|  | 20:00 | 25.72 | 20.68 | 301.2 |  |
|  | 21:00 | 25.07 | 30.06 | 295.1 |  |
|  | 22:00 | 25.30 | 33.18 | 281.7 |  |
|  | 23:00 | 24.64 | 20.19 | 286.4 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |