山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-14 | 28 | 13.43 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-14 35t 锅炉 | 0:00 | 29.98 | 28.39 | 325.9 |  |
|  | 1:00 | 28.47 | 8.67 | 295.3 |  |
|  | 2:00 | 28.53 | 9.47 | 280.2 |  |
|  | 3:00 | 28.61 | 9.63 | 305.0 |  |
|  | 4:00 | 29.50 | 10.31 | 289.8 |  |
|  | 5:00 | 28.70 | 10.84 | 305.6 |  |
|  | 6:00 | 27.55 | 11.84 | 287.3 |  |
|  | 7:00 | 28.72 | 8.24 | 267.7 |  |
|  | 8:00 | 27.39 | 14.64 | 321.4 |  |
|  | 9:00 | 27.60 | 14.09 | 312.5 |  |
|  | 10:00 | 27.75 | 16.68 | 327.8 |  |
|  | 11:00 | 29.49 | 22.16 | 364.7 |  |
|  | 12:00 | 29.63 | 25.28 | 334.1 |  |
|  | 13:00 | 28.69 | 22.21 | 300.1 |  |
|  | 14:00 | 28.10 | 38.15 | 310.5 |  |
|  | 15:00 | 28.99 | 30.46 | 328.9 |  |
|  | 16:00 | 29.08 | 32.38 | 298.0 |  |
|  | 17:00 | 29.37 | 19.55 | 277.2 |  |
|  | 18:00 | 29.83 | 18.36 | 298.2 |  |
|  | 19:00 | 30.22 | 28.18 | 315.9 |  |
|  | 20:00 | 30.20 | 31.92 | 317.0 |  |
|  | 21:00 | 30.42 | 30.83 | 293.2 |  |
|  | 22:00 | 29.67 | 29.54 | 318.8 |  |
|  | 23:00 | 29.76 | 28.61 | 317.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |