山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-15 | 32 | 17.05 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-15 35t 锅炉 | 0:00 | 30.60 | 26.47 | 289.6 |  |
|  | 1:00 | 29.59 | 32.63 | 295.7 |  |
|  | 2:00 | 29.60 | 28.99 | 294.5 |  |
|  | 3:00 | 29.17 | 27.44 | 291.4 |  |
|  | 4:00 | 29.46 | 43.92 | 267.1 |  |
|  | 5:00 | 29.17 | 32.54 | 257.5 |  |
|  | 6:00 | 29.95 | 38.32 | 278.1 |  |
|  | 7:00 | 29.07 | 35.11 | 252.0 |  |
|  | 8:00 | 29.50 | 32.47 | 301.0 |  |
|  | 9:00 | 30.41 | 21.19 | 327.4 |  |
|  | 10:00 | 30.35 | 14.71 | 294.1 |  |
|  | 11:00 | 29.80 | 17.07 | 368.1 |  |
|  | 12:00 | 30.68 | 15.07 | 287.7 |  |
|  | 13:00 | 30.46 | 19.66 | 307.4 |  |
|  | 14:00 | 30.92 | 16.66 | 299.9 |  |
|  | 15:00 | 30.99 | 20.13 | 143.1 |  |
|  | 16:00 | 31.00 | 21.66 | 292.0 |  |
|  | 17:00 | 30.06 | 21.82 | 313.3 |  |
|  | 18:00 | 30.22 | 22.54 | 299.1 |  |
|  | 19:00 | 28.95 | 24.25 | 318.6 |  |
|  | 20:00 | 30.02 | 35.08 | 251.3 |  |
|  | 21:00 | 30.22 | 45.40 | 250.2 |  |
|  | 22:00 | 31.12 | 33.51 | 282.2 |  |
|  | 23:00 | 29.97 | 35.33 | 238.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |