山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-17 | 23 | 6.46 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-17 35t 锅炉 | 0:00 | 28.21 | 13.24 | 264.1 |  |
|  | 1:00 | 28.00 | 16.95 | 246.4 |  |
|  | 2:00 | 28.24 | 16.47 | 267.3 |  |
|  | 3:00 | 28.18 | 16.87 | 316.4 |  |
|  | 4:00 | 27.80 | 17.33 | 269.0 |  |
|  | 5:00 | 26.38 | 15.17 | 379.4 |  |
|  | 6:00 | 26.40 | 16.33 | 307.4 |  |
|  | 7:00 | 24.79 | 14.89 | 271.5 |  |
|  | 8:00 | 25.10 | 15.45 | 297.8 |  |
|  | 9:00 | 25.73 | 13.66 | 344.7 |  |
|  | 10:00 | 28.46 | 12.41 | 339.5 |  |
|  | 11:00 | 29.70 | 14.60 | 177.0 |  |
|  | 12:00 | 29.12 | 13.73 | 348.9 |  |
|  | 13:00 | 29.67 | 14.55 | 238.0 |  |
|  | 14:00 | 29.15 | 14.11 | 102.4 |  |
|  | 15:00 | 28.25 | 16.63 | 281.9 |  |
|  | 16:00 | 25.93 | 23.13 | 339.0 |  |
|  | 17:00 | 27.13 | 9.75 | 318.8 |  |
|  | 18:00 | 27.43 | 12.15 | 303.9 |  |
|  | 19:00 | 26.93 | 10.50 | 296.6 |  |
|  | 20:00 | 28.21 | 11.28 | 284.4 |  |
|  | 21:00 | 26.87 | 11.49 | 292.2 |  |
|  | 22:00 | 27.38 | 12.90 | 302.5 |  |
|  | 23:00 | 26.72 | 11.75 | 296.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |