山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-6 | 13 | 2.21 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-6 35t 锅炉 | 0:00 | 2.63 | 14.27 | 373.4 |  |
|  | 1:00 | 2.60 | 6.44 | 284.8 |  |
|  | 2:00 | 2.63 | 8.47 | 269.6 |  |
|  | 3:00 | 2.66 | 10.71 | 287.3 |  |
|  | 4:00 | 2.64 | 10.22 | 292.6 |  |
|  | 5:00 | 2.65 | 8.78 | 306.8 |  |
|  | 6:00 | 2.70 | 9.36 | 264.2 |  |
|  | 7:00 | 2.62 | 8.74 | 265.1 |  |
|  | 8:00 | 2.67 | 9.24 | 345.6 |  |
|  | 9:00 | 2.67 | 8.16 | 329.1 |  |
|  | 10:00 | 2.64 | 7.20 | 397.1 |  |
|  | 11:00 | 2.64 | 3.86 | 379.6 |  |
|  | 12:00 | 2.65 | 3.46 | 434.9 |  |
|  | 13:00 | 2.61 | 5.75 | 397.8 |  |
|  | 14:00 | 2.63 | 5.72 | 352.2 |  |
|  | 15:00 | 2.64 | 5.82 | 366.6 |  |
|  | 16:00 | 3.36 | 5.53 | 379.5 |  |
|  | 17:00 | 4.76 | 4.94 | 374.4 |  |
|  | 18:00 | 2.56 | 2.66 | 269.6 |  |
|  | 19:00 | 2.55 | 8.35 | 346.5 |  |
|  | 20:00 | 2.67 | 9.64 | 314.4 |  |
|  | 21:00 | 2.66 | 13.06 | 316.4 |  |
|  | 22:00 | 2.67 | 17.00 | 340.2 |  |
|  | 23:00 | 2.63 | 14.19 | 346.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |