山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-24 | 59 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-24 35t 锅炉 | 0:00 | 2.75 | 5.93 | 275.7 |  |
|  | 1:00 | 2.88 | 15.96 | 285.9 |  |
|  | 2:00 | 2.77 | 8.12 | 294.1 |  |
|  | 3:00 | 2.83 | 2.94 | 294.8 |  |
|  | 4:00 | 2.80 | 3.36 | 254.3 |  |
|  | 5:00 | 2.73 | 2.94 | 257.6 |  |
|  | 6:00 | 2.78 | 3.54 | 295.6 |  |
|  | 7:00 | 2.81 | 3.48 | 303.1 |  |
|  | 8:00 | 2.77 | 4.65 | 293.4 |  |
|  | 9:00 | 2.77 | 7.82 | 256.1 |  |
|  | 10:00 | 2.77 | 9.95 | 266.5 |  |
|  | 11:00 | 2.79 | 8.58 | 268.0 |  |
|  | 12:00 | 2.82 | 7.69 | 339.1 |  |
|  | 13:00 | 2.79 | 4.74 | 327.9 |  |
|  | 14:00 | 2.72 | 3.08 | 324.9 |  |
|  | 15:00 | 2.66 | 3.37 | 345.6 |  |
|  | 16:00 | 2.81 | 2.97 | 352.0 |  |
|  | 17:00 | 2.69 | 5.40 | 333.4 |  |
|  | 18:00 | 2.77 | 4.95 | 324.1 |  |
|  | 19:00 | 2.71 | 5.26 | 305.3 |  |
|  | 20:00 | 2.75 | 4.39 | 290.7 |  |
|  | 21:00 | 2.73 | 6.01 | 238.9 |  |
|  | 22:00 | 2.70 | 7.77 | 244.1 |  |
|  | 23:00 | 2.70 | 6.20 | 285.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |