废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-03 | 7.30 | 28 | 9 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以连续排放的形式排入丹河 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-03锅炉1、2号排气筒 | 0:00 | 31 | 53 | 413 |  |
|  | 1:00 | 31 | 67 | 421 |  |
|  | 2:00 | 30 | 62 | 427 |  |
|  | 3:00 | 33 | 54 | 433 |  |
|  | 4:00 | 32 | 64 | 371 |  |
|  | 5:00 | 31 | 43 | 416 |  |
|  | 6:00 | 50 | 63 | 446 |  |
|  | 7:00 | 45 | 55 | 425 |  |
|  | 8:00 | 30 | 55 | 317 |  |
|  | 9:00 | 31 | 56 | 316 |  |
|  | 10:00 | 31 | 54 | 316 |  |
|  | 11:00 | 31 | 55 | 319 |  |
|  | 12:00 | 31 | 55 | 318 |  |
|  | 13:00 | 30 | 59 | 270 |  |
|  | 14:00 | 30 | 55 | 263 |  |
|  | 15:00 | 31 | 58 | 290 |  |
|  | 16:00 | 31 | 49 | 320 |  |
|  | 17:00 | 31 | 50 | 297 |  |
|  | 18:00 | 31 | 49 | 316 |  |
|  | 19:00 | 31 | 52 | 252 |  |
|  | 20:00 | 31 | 62 | 254 |  |
|  | 21:00 | 31 | 54 | 335 |  |
|  | 22:00 | 31 | 56 | 334 |  |
|  | 23:00 | 31 | 54 | 335 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |
| 2014-01-03锅炉3号排气筒 | 0:00 | 41 | 68 | 252 |  |
|  | 1:00 | 50 | 47 | 262 |  |
|  | 2:00 | 57 | 5.4 | 289 |  |
|  | 3:00 | 49 | 3.4 | 260 |  |
|  | 4:00 | 63 | 1.0 | 268 |  |
|  | 5:00 | 54 | 9 | 171 |  |
|  | 6:00 | 79 | 4 | 185 |  |
|  | 7:00 | 70 | 16 | 162 |  |
|  | 8:00 | 70 | 9.4 | 243 |  |
|  | 9:00 | 68 | 3.3 | 235 |  |
|  | 10:00 | 30 | 5.4 | 431 |  |
|  | 11:00 | 16 | 31 | 564 |  |
|  | 12:00 | 39 | 19 | 493 |  |
|  | 13:00 | 4.0 | 1.9 | 341 |  |
|  | 14:00 | 0 | 11 | 311 |  |
|  | 15:00 | 6.3 | 0.4 | 294 |  |
|  | 16:00 | 4.4 | 15 | 306 |  |
|  | 17:00 | 16 | 341 | 360 |  |
|  | 18:00 | 30 | 4.8 | 560 |  |
|  | 19:00 | 29 | 5.1 | 527 |  |
|  | 20:00 | 43 | 18 | 542 |  |
|  | 21:00 | 60 | 3.5 | 205 |  |
|  | 22:00 | 54 | 2.2 | 232 |  |
|  | 23:00 | 40 | 2.9 | 283 |  |
| 标准限值 | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-04 | 7.20 | 32 | 9 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以连续排放的形式排入丹河 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-04锅炉1、2号排气筒 | 0:00 | 44 | 54 | 571 |  |
|  | 1:00 | 45 | 55 | 568 |  |
|  | 2:00 | 47 | 54 | 578 |  |
|  | 3:0047 | 47 | 55 | 574 |  |
|  | 4:00 | 47 | 54 | 548 |  |
|  | 5:00 | 47 | 54 | 571 |  |
|  | 6:00 | 46 | 55 | 475 |  |
|  | 7:00 | 31 | 55 | 471 |  |
|  | 8:00 | 31 | 50 | 380 |  |
|  | 9:00 | 31 | 55 | 340 |  |
|  | 10:00 | 32 | 54 | 353 |  |
|  | 11:00 | 31 | 55 | 351 |  |
|  | 12:00 | 31 | 50 | 315 |  |
|  | 13:00 | 31 | 54 | 320 |  |
|  | 14:00 | 31 | 55 | 282 |  |
|  | 15:00 | 30 | 54 | 204 |  |
|  | 16:00 | 31 | 54 | 326 |  |
|  | 17:00 | 30 | 54 | 302 |  |
|  | 18:00 | 31 | 543 | 316 |  |
|  | 19:00 | 31 | 54 | 387 |  |
|  | 20:00 | 31 | 54 | 109 |  |
|  | 21:00 | 31 | 54 | 359 |  |
|  | 22:00 | 32 | 54 | 407 |  |
|  | 23:00 | 33 | 54 | 404 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |
| 2014-01-04锅炉3号排气筒 | 0:00 | 69 | 7.2 | 230 |  |
|  | 1:00 | 71 | 13 | 191 |  |
|  | 2:00 | 71 | 21 | 170 |  |
|  | 3:00 | 81 | 1.5 | 182 |  |
|  | 4:00 | 71 | 3.6 | 180 |  |
|  | 5:00 | 94 | 2.6 | 190 |  |
|  | 6:00 | 103 | 2.9 | 209 |  |
|  | 7:00 | 10.5 | 0.4 | 38 |  |
|  | 8:00 | 38 | 3.2 | 68 |  |
|  | 9:00 | 86 | 10 | 284 |  |
|  | 10:00 | 34 | 1.8 | 324 |  |
|  | 11:00 | 32 | 1.7 | 388 |  |
|  | 12:00 | 19 | 7.4 | 278 |  |
|  | 13:00 | 15 | 1.6 | 497 |  |
|  | 14:00 | 10 | 2.4 | 560 |  |
|  | 15:00 | 19 | 7.8 | 369 |  |
|  | 16:00 | 17 | 32 | 356 |  |
|  | 17:00 | 20 | 3.2 | 311 |  |
|  | 18:00 | 40 | 3.8 | 472 |  |
|  | 19:00 | 33 | 7.1 | 567 |  |
|  | 20:00 | 40 | 5.8 | 378 |  |
|  | 21:00 | 34 | 228 | 342 |  |
|  | 22:00 | 56 | 215 | 360 |  |
|  | 23:00 | 47 | 1.7 | 339 |  |
| 标准限值 | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-05 | 7.30 | 36 | 10 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以连续排放的形式排入丹河 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-05锅炉1、2号排气筒 | 0:00 | 46 | 54 | 390 |  |
|  | 1:00 | 46 | 55 | 369 |  |
|  | 2:00 | 47 | 55 | 373 |  |
|  | 3:0047 | 46 | 54 | 338 |  |
|  | 4:00 | 46 | 54 | 312 |  |
|  | 5:00 | 46 | 54 | 340 |  |
|  | 6:00 | 46 | 55 | 317 |  |
|  | 7:00 | 45 | 54 | 342 |  |
|  | 8:00 | 46 | 54 | 346 |  |
|  | 9:00 | 47 | 54 | 473 |  |
|  | 10:00 | 47 | 55 | 535 |  |
|  | 11:00 | 47 | 54 | 439 |  |
|  | 12:00 | 47 | 54 | 572 |  |
|  | 13:00 | 47 | 55 | 437 |  |
|  | 14:00 | 48 | 54 | 464 |  |
|  | 15:00 | 47 | 54 | 550 |  |
|  | 16:00 | 47 | 54 | 494 |  |
|  | 17:00 | 48 | 55 | 456 |  |
|  | 18:00 | 47 | 54 | 577 |  |
|  | 19:00 | 46 | 54 | 522 |  |
|  | 20:00 | 47 | 55 | 457 |  |
|  | 21:00 | 47 | 55 | 532 |  |
|  | 22:00 | 67 | 68 | 627 |  |
|  | 23:00 | 62 | 36 | 764 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |
| 2014-01-05锅炉3号排气筒 | 0:00 | 66 | 4.0 | 266 |  |
|  | 1:00 | 50 | 7.9 | 397 |  |
|  | 2:00 | 66 | 32 | 321 |  |
|  | 3:00 | 60 | 3.6 | 386 |  |
|  | 4:00 | 69 | 2.3 | 281 |  |
|  | 5:00 | 86 | 2.9 | 106 |  |
|  | 6:00 | 94 | 43 | 430 |  |
|  | 7:00 | 78 | 4.8 | 169 |  |
|  | 8:00 | 67 | 6.2 | 371 |  |
|  | 9:00 | 80 | 6.3 | 362 |  |
|  | 10:00 | 46 | 16 | 561 |  |
|  | 11:00 | 53 | 23 | 531 |  |
|  | 12:00 | 33 | 13 | 621 |  |
|  | 13:00 | 30 | 11 | 656 |  |
|  | 14:00 | 40 | 2.6 | 562 |  |
|  | 15:00 | 35 | 2.5 | 403 |  |
|  | 16:00 | 36 | 8.1 | 367 |  |
|  | 17:00 | 35 | 13.9 | 321 |  |
|  | 18:00 | 54 | 19.3 | 330 |  |
|  | 19:00 | 61 | 11.8 | 263 |  |
|  | 20:00 | 37 | 10.2 | 305 |  |
|  | 21:00 | 86 | 17 | 403 |  |
|  | 22:00 | 85 | 8.0 | 293 |  |
|  | 23:00 | 91 | 11 | 285 |  |
| 标准限值 | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |