山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-9 | 01:00 | 44.95 | 22.72 | 435.44 |
|  | 02:00 | 39.63 | 1.47 | 395.91 |
|  | 03:00 | 42.28 | 33.15 | 422.9 |
|  | 04:00 | 50.06 | 0.43 | 453.52 |
|  | 05:00 | 47.67 | 11.84 | 424.76 |
|  | 06:00 | 48.95 | 0.36 | 455.39 |
|  | 07:00 | 50.09 | 11.82 | 449.92 |
|  | 08:00 | 49.62 | 0.4 | 453.42 |
|  | 09:00 | 40.07 | 30.07 | 432.75 |
|  | 10:00 | 45.18 | 2.63 | 381.79 |
|  | 11:00 | 43.54 | 59.06 | 413.56 |
|  | 12:00 | 44.5 | 64.93 | 408.86 |
|  | 13:00 | 42.02 | 13.41 | 359.25 |
|  | 14:00 | 48.65 | 0.94 | 378.7 |
|  | 15:00 | 46.03 | 6.43 | 403.87 |
|  | 16:00 | 44.74 | 0.75 | 404.74 |
|  | 17:00 | 43.12 | 28.12 | 427.22 |
|  | 18:00 | 49.39 | 3.98 | 410.38 |
|  | 19:00 | 38.55 | 85.59 | 378.9 |
|  | 20:00 | 46.04 | 80.22 | 380.02 |
|  | 21:00 | 46.3 | 90.49 | 375.04 |
|  | 22:00 | 46.9 | 88.82 | 385.48 |
|  | 23:00 | 45.54 | 94.95 | 375.13 |
|  | 24:00 | 44.42 | 119.99 | 405 |
| 平均 |  | 45.34 | 35.52 | 408.83 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-9 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.4 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 43.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.1 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 43 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟