山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-14 | 01:00 | 27.17 | 0.5 | 452.88 |
|  | 02:00 | 27.03 | 0.52 | 401.1 |
|  | 03:00 | 26.94 | 0.6 | 425.02 |
|  | 04:00 | 27.34 | 0.84 | 417.13 |
|  | 05:00 | 31.2 | 2.93 | 431.03 |
|  | 06:00 | 30.88 | 8 | 411.85 |
|  | 07:00 | 33.79 | 2.42 | 414.77 |
|  | 08:00 | 97.96 | 8.32 | 432.83 |
|  | 09:00 | 34.85 | 2.69 | 457.77 |
|  | 10:00 | 33.42 | 3.92 | 431.54 |
|  | 11:00 | 27.31 | 0.56 | 406.45 |
|  | 12:00 | 27.37 | 1.63 | 406.72 |
|  | 13:00 | 27.23 | 2.22 | 405.8 |
|  | 14:00 | 27.09 | 3.43 | 437.61 |
|  | 15:00 | 27.17 | 6.93 | 439.93 |
|  | 16:00 | 27.29 | 8.99 | 395.12 |
|  | 17:00 | 27.34 | 85.53 | 388.44 |
|  | 18:00 | 27.39 | 92.93 | 363.12 |
|  | 19:00 | 27.46 | 178.39 | 405.66 |
|  | 20:00 | 27.42 | 228.75 | 380.13 |
|  | 21:00 | 27.33 | 243.44 | 409.81 |
|  | 22:00 | 27.96 | 224.43 | 447.2 |
|  | 23:00 | 28.48 | 249.4 | 453.03 |
|  | 24:00 | 29.84 | 326.14 | 417.37 |
| 平均 |  | 31.55 | 70.15 | 418.01 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-14 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.11 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 50.21 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 7.12 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 23 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟