山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-22 | 01:00 | 29.38 | 209.6 | 392.26 |
|  | 02:00 | 29.41 | 181.76 | 426.31 |
|  | 03:00 | 29.41 | 198.72 | 412.29 |
|  | 04:00 | 29.22 | 197.7 | 403.54 |
|  | 05:00 | 29.37 | 182.29 | 413.74 |
|  | 06:00 | 29.41 | 177.22 | 420.77 |
|  | 07:00 | 29.35 | 185.55 | 413.48 |
|  | 08:00 | 29.43 | 191.28 | 413.57 |
|  | 09:00 | 29.4 | 230.59 | 414.21 |
|  | 10:00 | 28.71 | 182.53 | 425.62 |
|  | 11:00 | 28.45 | 120.79 | 389.54 |
|  | 12:00 | 28 | 133.23 | 407.04 |
|  | 13:00 | 27.46 | 100.1 | 395 |
|  | 14:00 | 27.78 | 116.5 | 411.72 |
|  | 15:00 | 27.65 | 142.25 | 398.45 |
|  | 16:00 | 27.33 | 159.16 | 391.76 |
|  | 17:00 | 27.74 | 126.71 | 363.83 |
|  | 18:00 | 28.77 | 256.46 | 403.92 |
|  | 19:00 | 29.03 | 243.26 | 394.89 |
|  | 20:00 | 29.13 | 216.64 | 398.05 |
|  | 21:00 | 28.12 | 120.35 | 376.24 |
|  | 22:00 | 29.02 | 152.12 | 398.21 |
|  | 23:00 | 29.41 | 174.39 | 408.77 |
|  | 24:00 | 29.54 | 193.49 | 405.21 |
| 平均 |  | 28.77 | 174.69 | 403.27 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-22 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.25 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 32.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 8.21 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟