山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-30 | 01:00 | 29.63 | 256.85 | 420.31 |
|  | 02:00 | 29.59 | 252.41 | 379.8 |
|  | 03:00 | 29.76 | 275.74 | 406.57 |
|  | 04:00 | 30.11 | 249.29 | 430.88 |
|  | 05:00 | 29.48 | 216.5 | 393.59 |
|  | 06:00 | 29.38 | 155.49 | 394.16 |
|  | 07:00 | 29.96 | 182.31 | 360.46 |
|  | 08:00 | 29.56 | 186.46 | 364.35 |
|  | 09:00 | 30.21 | 201.96 | 344.72 |
|  | 10:00 | 29.92 | 243.22 | 322.51 |
|  | 11:00 | 29.82 | 297.51 | 331.72 |
|  | 12:00 | 29.6 | 233.38 | 320.96 |
|  | 13:00 | 29.78 | 207.94 | 313.6 |
|  | 14:00 | 29.87 | 206.89 | 305.37 |
|  | 15:00 | 29.64 | 196.02 | 271.18 |
|  | 16:00 | 29.38 | 241.03 | 268.05 |
|  | 17:00 | 29.25 | 188.84 | 355.95 |
|  | 18:00 | 29.16 | 180.17 | 322.33 |
|  | 19:00 | 29.09 | 143.58 | 326.51 |
|  | 20:00 | 29.16 | 218.99 | 352.12 |
|  | 21:00 | 29.69 | 265..27 | 364.58 |
|  | 22:00 | 29.95 | 276.16 | 397.59 |
|  | 23:00 | 29.23 | 243.77 | 385.25 |
|  | 24:00 | 29.19 | 261.43 | 380.5 |
| 平均 |  | 29.6 | 222.43 | 354.71 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-30 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.15 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 36.1 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 7.49 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 33 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟