山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-5 | 01:00 | 27.63 | 133.94 | 394.1 |
|  | 02:00 | 27.68 | 170.65 | 371.57 |
|  | 03:00 | 27.52 | 172.79 | 362.13 |
|  | 04:00 | 27.57 | 106.47 | 351.72 |
|  | 05:00 | 27.41 | 88.87 | 322.69 |
|  | 06:00 | 27.41 | 206.44 | 360.58 |
|  | 07:00 | 27.32 | 226.3 | 351.11 |
|  | 08:00 | 28.14 | 250.58 | 347.82 |
|  | 09:00 | 27.59 | 181.13 | 381.4 |
|  | 10:00 | 27.66 | 199.74 | 367.9 |
|  | 11:00 | 27.74 | 192.25 | 384.27 |
|  | 12:00 | 27.74 | 244.78 | 372.6 |
|  | 13:00 | 27.65 | 210.82 | 411.7 |
|  | 14:00 | 27.74 | 135.42 | 381.65 |
|  | 15:00 | 27.95 | 183.22 | 362.21 |
|  | 16:00 | 28.14 | 215.56 | 354 |
|  | 17:00 | 27.8 | 146.7 | 348.4 |
|  | 18:00 | 27.59 | 202.07 | 325.99 |
|  | 19:00 | 27.47 | 250.85 | 331.22 |
|  | 20:00 | 27.44 | 252.22 | 320.59 |
|  | 21:00 | 27.38 | 194.54 | 379.48 |
|  | 22:00 | 27.47 | 209.64 | 370.39 |
|  | 23:00 | 27.52 | 282.39 | 339.63 |
|  | 24:00 | 27.58 | 131.92 | 307.7 |
| 平均 |  | 27.63 | 191.22 | 358.37 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-5 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.17 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 34.7 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 14.9 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟