山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-15 | 01:00 | 27.18 | 145.16 | 428.63 |
|  | 02:00 | 27.18 | 117.17 | 389.2 |
|  | 03:00 | 27.2 | 113.65 | 442.49 |
|  | 04:00 | 27.22 | 174.59 | 378.03 |
|  | 05:00 | 27.29 | 178.94 | 417.31 |
|  | 06:00 | 27.32 | 154.29 | 412.29 |
|  | 07:00 | 27.36 | 131.09 | 422.27 |
|  | 08:00 | 27.45 | 115.21 | 369.56 |
|  | 09:00 | 27.4 | 133.39 | 389.45 |
|  | 10:00 | 27.33 | 126.34 | 350.84 |
|  | 11:00 | 27.06 | 158.37 | 403.34 |
|  | 12:00 | 26.66 | 137.79 | 381.22 |
|  | 13:00 | 26.63 | 90.14 | 377.08 |
|  | 14:00 | 26.67 | 89.63 | 376.3 |
|  | 15:00 | 26.64 | 124.8 | 390.24 |
|  | 16:00 | 26.89 | 162.14 | 351.93 |
|  | 17:00 | 27.12 | 84.4 | 373.72 |
|  | 18:00 | 26.93 | 15.61 | 369.42 |
|  | 19:00 | 26.8 | 27.59 | 384.79 |
|  | 20:00 | 26.25 | 74. | 395.24 |
|  | 21:00 | 26.29 | 82.55 | 406 |
|  | 22:00 | 26.49 | 90.02 | 388.92 |
|  | 23:00 | 26.51 | 104.37 | 393.66 |
|  | 24:00 | 26.57 | 111 | 407.05 |
| 平均 |  | 26.94 | 114.26 | 391.62 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-15 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.75 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 78.5 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.23 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 40 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟