山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-20 | 01:00 | 26.78 | 175.41 | 462.19 |
|  | 02:00 | 26.68 | 152.5 | 414.24 |
|  | 03:00 | 26.72 | 181.03 | 431.28 |
|  | 04:00 | 26.74 | 175.42 | 415.28 |
|  | 05:00 | 6.84 | 130.5 | 427.35 |
|  | 06:00 | 27.01 | 126.25 | 376.6 |
|  | 07:00 | 26.89 | 136.59 | 424.67 |
|  | 08:00 | 26.9 | 128.83 | 385.66 |
|  | 09:00 | 26.68 | 132.4 | 454.64 |
|  | 10:00 | 26.59 | 83.48 | 393.74 |
|  | 11:00 | 26.56 | 78.76 | 461.09 |
|  | 12:00 | 26.46 | 87.77 | 487.27 |
|  | 13:00 | 26.41 | 95.07 | 433.86 |
|  | 14:00 | 26.39 | 84.77 | 423.56 |
|  | 15:00 | 26.42 | 74.98 | 431.7 |
|  | 16:00 | 26.51 | 77.01 | 416.82 |
|  | 17:00 | 26.54 | 77.05 | 390.65 |
|  | 18:00 | 26.58 | 105.99 | 384.62 |
|  | 19:00 | 26.46 | 95.41 | 406.18 |
|  | 20:00 | 26.59 | 64.32 | 370.41 |
|  | 21:00 | 26.88 | 9.32 | 401.46 |
|  | 22:00 | 27.24 | 41.6 | 363.13 |
|  | 23:00 | 27.13 | 80.14 | 415.39 |
|  | 24:00 | 26.64 | 81.77 | 410.53 |
| 平均 |  | 25.86 | 103.18 | 415.93 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-20 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.15 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 37.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.82 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 50 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟